#### АКТ

#### экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

ЛАО г. Омска " 21 " июня 2016 года (наименование муниципального образования Омской области)

#### 1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта:  Детский сад.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644005, г. Омск, ул. Гризодубовой д.5, тел. (3812) 44-30-67, (3812) 44-26-80 dsmou12-2@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание __2__ этажей, 2279,6 кв.м;

- часть здания _______ этажей (или на _______ этаже), _________ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8386,00 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1987, год последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 01.07.2016г., капитального – не планируется.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 12/2 комбинированного вида»; БДОУ г. Омска «Детский сад №12/2 комбинированного вида».

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644005, г. Омск, ул. Гризодубовой д.5, тел. (3812) 44-30-67, dsmou12-2@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент Образования

Администрации г. Омска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 644043, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д.33, тел. (3812) 20-11-92, obrazovanie@admomsk.ru

#### 2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка общественного транспорта «пл. Серова», маршрутное такси  №303,318,354,434(Д),550. (становка не доступна для МГН, наличие дефектов покрытия, необорудованные перепады высот)

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту __нет__

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта ___580___ м.

2.2.2. Время движения (пешком) _____7-10____ мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, отсутствует (нужное подчеркнуть).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), бордюры, дефекты покрытия.

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- |
| С нарушениями зрения | ДУ |
| Передвигающиеся в креслах-колясках | ВНД |
| С нарушениями слуха | А |
| С нарушениями умственного развития | А |
| С нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ДУ |

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  | 1-4 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |  | 5-7 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДУ |  | 8-13 |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта | ДУ |  | 14-19 |
| 4.1 | Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.) | ДП-В |  | 20 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | 21-25 |
| 6 | Система информации и связи (во всех зонах) | ДУ |  | 26-30 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта ________________________________ДУ________________________________

#### 3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт текущий |
| 4.1 | Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт текущий |
| 6 | Система информации на объекте (во всех зонах) | ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт капитальный |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт текущий, ремонт капитальный |

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ ___________2017-2020 гг._____________

в рамках исполнения ________________ п.3.6 Паспорта доступности.

(указывается план адаптации объекта (далее – план)

________________________________________________________________

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ______________ДЧ-В_____________________________ _________________________________________________________________.

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности)  _________

_________________________________________________________________.

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации_________________ http://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

#### 4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки                                                       на __21__ л.

Результаты фотофиксации на объекте                                           на __14__ л.

Поэтажные планы, технический паспорт                                      на ___5___ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) __________________________________________________________ __________________________________________________________________.

Председатель комиссии по

формированию доступной среды

жизнедеятельности для инвалидов

и других маломобильных групп

населения (далее – комиссия)    заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад

12/2 комбинированного вида»

Е.А.Тюсенкова                                __________

Члены комиссии                         Заведующий хозяйством Л.Р.Донскова _____

Самусенко О.Н. ответственный по охране

труда ___________

Старший воспитатель М.Н.Герасимова    ____

Председатель «ВОИ ЛАО» Гончаров Н.А.___

Специалист по соц. работе Середа Д.В.______

Представители организации,

## расположенной на объекте       Заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад

## 12/2 комбинированного вида» Е.А.Тюсенкова

## ______________

|  | Приложение к акту экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| --- | --- |

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

Бюджетное дошкольное учреждение города Омска «Детский сад 12/2 комбинированного вида «Детский сад 12/2 комбинированного вида», 644005, г. Омск, ул. Гризодубовой, д.5

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1 | Ширина калитки – 0,62м. Высота нижней части калитки – 0,2м. | К,О,С | Расширить калитку до 0,9м. Устранить препятствие | ремонт текущий |
| 2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 2-4 | Отсутствуют стрелки навигации и специальные знаки доступности | К,О,С | Оборудовать стрелки навигации и знаки доступности | ремонт текущий |
| 3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Отсутствует | К | Организовать парковку, на которой предусмотреть 10 % мест (но не менее одного места) для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. Нанести дорожную разметку и установить знак на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м. | ремонт текущий |
| 6 | Общие требования к зоне | Парковку организовать в соответствии с СП 59.13330.2012 (п.4.2) |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участку) | ДУ |  | 1-4 | ремонт текущий |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Земельный участок за территорией на которой расположен ОСИ, находится в «зоне ответственности» Администрации ЛАО г. Омска. Организация парковки на территории объекта невозможна т.к. согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03»  расстояние от территорий школ, детских учреждений для открытых автостоянок и паркингов вместимостью 10 и менее машиномест должно быть не менее 25 метров.

2. Вход (входы) в здание

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пандус (наружный) | есть |  | 5 | Пологий спуск не оборудован для МГН | К | Оборудовать пандус. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%) Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь горизонтальные площадки размером не менее 1,5х1,5 м. По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. Окрасить контрастным цветом площадки в начале и конце пандуса. Допускается для выявления граничащих поверхностей применение световых маячков или световых лент. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), дополнительно и на высоте 0,7 м. Поручень перил с внутренней стороны должен быть непрерывным по всей высоте. Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Поручни и колесоотбойники выделить контрастным цветом. | ремонт капитальный |
| 3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 5 | Высота ступеней 0,12м и 0,17м. Дефекты ступеней и площадки. Кромки ступеней не окрашены контрастно. Размеры входной площадки не соответствуют нормам. Навес не перекрывает входную площадку. Отсутствует водоотвод. | О,С | Устранить дефекты ступеней и площадки. Кромки ступеней выделить цветом. Предусмотреть расширение площадки до размеров не менее 2,2 х 2,2м. Увеличить навес. Оборудовать водоотвод и антискользящее покрытие. | ремонт текущий |
| 4 | Дверь (входная) | есть |  | 5-7 | Входная дверь -0,91м, порог-0,04м. Дверь тамбура-0,88м. На входной двери отсутствует смотровая панель. Отсутствует контрастная маркировка. | К,О,С | Расширить входную дверь до 1,2м. Понизить порог до 1,4см. На входной двери оборудовать смотровую панель (нижняя часть должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2м от уровня пола). Предусмотреть контрастную маркировку на смотровой панели в виде желтого круга диаметром 20 см. | ремонт текущий |
| 5 | Тамбур | есть |  | 6 | Размеры тамбура не соответствуют нормам: глубина 1,07м, ширина 2,23м. | К | Предусмотреть по возможности реконструкцию тамбура (глубина не менее 2,3,ширина не менее 1,5 м). | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. |
| 6 | Общие требования к зоне | Входные и двери тамбура привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (п.5.1.4-5.1.5). Тамбур адаптировать согласно СП 59.13330.2012 (п.5.1.7) |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДУ |  | 5-7 | ремонт капитальный |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:__________________________________________

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Коридор (вестибюль, зона ожида-ния, галерея, балкон) | есть |  | 9 | Отсутствует контрастная окрашенная полоса на путях движения. | С | Предусмотреть контрастную окрашенную полосу на путях движения. | ремонт текущий |
| 2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 10 | Высота поручней 0,91м и 0,63м. Краевые ступени не выделены цветом. Отсутствуют на поручнях перил рельефные обозначения этажей. Отсутствует дополнительный поручень на высоте 0,7м с другой стороны лестницы. Отсутствуют нетравмирующие окончания боковых поручней (0,3м). | О,С | Краевые ступени выделить цветом. Оборудовать дополнительный поручень с другой стороны лестницы на высоте-0,7м. Поручни должны выступать за марш лестницы на 0,3 м и быть нетравмоопасными диаметром 0,04 до 0,06 м. На поручнях перил предусмотреть рельефные обозначения этажей. | ремонт текущий |
| 3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дверь | есть |  | 8 | Дверные проемы в коридоре 0,86-0,88м. Пороги 0,04-0,06м. | К,О | Понизить пороги до 1,4см. | ремонт текущий |
| 6 | Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности) | есть |  | 11-13 | Не доступно для МГН | К,О,С | Оборудовать стрелки-указатели навигации по направлению к центральному входу. | ремонт текущий |
| 7 | Общие требования к зоне | Пути эвакуации привести в соответствие нормам СП 59.13330.2012 (п 5.2.) |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) | ДУ |  | 8-13 | ремонт текущий |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: После проведения мероприятий по адаптации объекта, в качестве эвакуационного выхода для МГН будет использоваться центральный вход. Оборудование лестницы на 2-й этаж нецелесообразно, так будет адаптирована для МГН группа на 1-м этаже.

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Зона обслуживания инвалидов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 14 | Нарушений нет |  |  | не нуждается |
| 2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | 15-19 | Спортзал: дверь-0,85м. Актовый зал: отсутствует индукционная петля. | К,Г,С | Предусмотреть специальную табличку доступности. | ремонт текущий |
| 3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Общие требования к зоне | Табличку оборудовать в соответствие СП 59.13330.2012 (п.5.5) |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов | ДУ |  | 14-19 | ремонт текущий |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:________________________________________

4.1 Жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа-ние | Виды работ |
| Жилые помещения | есть |  | 20 | Спальня: нарушений нет |  |  | не нуждается |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | ДП-В |  | 20 | не нуждается |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:________________________________________

5. Санитарно-гигиенические помещения

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержа-ние | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Туалетная комната | есть |  | 21-23 | Туалетная комната в группе не оборудована для МГН: дверной проем - 0,84м, порог – 0,03м. | К,О,С | Понизить порог до 1,4см. Предусмотреть специальный знак доступности (в том числе рельефный) на высоте 1,35м. | ремонт текущий |
| 2 | Душевая/ ванная комната | есть |  | 22 | Нарушений нет |  |  | не нуждается |
| 3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  | 24,25 | Порог-0,03м. | К,О | Понизить порог до 1,4см. | ремонт текущий |
| 4 | Общие требования к зоне | Туалетную комнату привести в соответствие нормам СП 59.13330.2012 (п.5.3) |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | 21-25 | ремонт текущий |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Проведение мероприятий по адаптации санузла нецелесообразны ввиду возрастных категорий воспитанников детского сада.

6. Система информации на объекте

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Визуальные средства | есть |  | 26-30 | Внутри здания отсутствуют стрелки-указатели навигации по направлению к центральному входу. Отсутствует контрастная окрашенная полоса на путях движения. | К,О,С,Г | Оборудовать стрелки-указатели навигации по направлению к центральному входу. Предусмотреть контрастную окрашенную полосу на путях движения. | ремонт текущий |
| 2 | Акустические средства | есть |  | 30 | Отсутствует индукционная петля. | Г | Оборудовать индукционную петлю. | ремонт текущий |
| 3 | Тактильные средства | нет |  |  |  | С | Таблички при входе в здание, на группе и в местах общего пользования продублировать рельефными знаками на высоте от 1,35м. | ремонт текущий |
| 4 | Общие требования к зоне | Таблички при входе в здание, на кабинетах и местах общего пользования привести в соответствие СП 59.13330.2012 (п.5.5) |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ДУ |  | 26-30 | ремонт текущий |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:_______________________________________